ПРАЙС-ЛИСТ

на компрессорные установки с электроприводом пр-ва ОАО «Уралкомпрессормаш»

| Наименование | Краткая характеристика | Цена с НДС, в рублях |
| --- | --- | --- |
| Компрессорная установка на ресивере UR-4,5/10 | 4,5 кВт, 10 атм, 0,52 м3\мин, ТМС, рп | 100 000,00 |
| Компрессорная установка на ресивере UR-4,5/8 | 4,5 кВт, 8 атм, 0,60 м3\мин, ТМС, рп | 100 000,00 |
| Компрессорная установка на ресивере UR-5,5/10 | 5,5 кВт, 10 атм, 0,69 м3\мин, ТМС, рп | 115 000,00 |
| Компрессорная установка на ресивере UR-5,5/8 | 5,5 кВт, 8 атм, 0,78 м3\мин, ТМС, рп | 115 000,00 |
| Компрессорная установка на ресивере UR-7,5/10 | 7,5 кВт, 10 атм, 0,90 м3\мин, ТМС, рп | 120 000,00 |
| Компрессорная установка на ресивере UR-7,5/8 | 7,5 кВт, 8 атм, 1,03 м3\мин, ТМС, рп | 120 000,00 |
| Компрессорная установка U-7,5\8 | 7,5 кВт, 8 атм, 1,03 м3\мин, ТМС, рп | 129 410,00 |
| Компрессорная установка U-7,5\10 | 7,5 кВт, 10 атм, 0,90 м3\мин, ТМС, рп | 129 410,00 |
| Компрессорная установка U-7,5\13 | 7,5 кВт, 13 атм, 0,73 м3\мин, ТМС, рп | 129 410,00 |
| Компрессорная установка U-11\8 | 11 кВт, 8 атм, 1,55 м3\мин, ТМС, рп | 142 718,00 |
| Компрессорная установка U-11\10 | 11 кВт, 10 атм, 1,38 м3\мин, ТМС, рп | 142 718,00 |
| Компрессорная установка U-11\13 | 11 кВт, 13 атм, 1,15 м3\мин, ТМС, рп | 142 718,00 |
| Компрессорная установка U-15\8 | 15 кВт, 8 атм, 2,16 м3\мин, ТМС, рп | 185 800,00 |
| Компрессорная установка U-15\10 | 15 кВт, 10 атм, 1,94 м3\мин, ТМС, рп | 185 800,00 |
| Компрессорная установка U-15\13 | 15 кВт, 13 атм, 1,66 м3\мин, ТМС, рп | 185 800,00 |
| Компрессорная установка U-18,5\8 | 18,5 кВт, 8 атм, 2,64 м3\мин, ТМС, рп | 226 240,00 |
| Компрессорная установка U-18,5\10 | 18,5 кВт, 10 атм, 2,34 м3\мин, ТМС, рп | 226 240,00 |
| Компрессорная установка U-18,5\13 | 18,5 кВт, 13 атм, 1,95 м3\мин, ТМС, рп | 226 240,00 |
| Компрессорная установка U-22\8 | 22 кВт, 8 атм, 3,36 м3\мин, ТМС, рп | 246 160,00 |
| Компрессорная установка U-22\10 | 22 кВт, 10 атм, 2,97 м3\мин, ТМС, рп | 246 160,00 |
| Компрессорная установка U-22\13 | 22 кВт, 13 атм, 2,38 м3\мин, ТМС, рп | 246 160,00 |
| Компрессорная установка U-30\8 | 30 кВт, 8 атм, 4,69 м3\мин, ТМС, рп | 276 695,00 |
| Компрессорная установка U-30\10 | 30 кВт, 10 атм, 4,12 м3\мин, ТМС, рп | 276 695,00 |
| Компрессорная установка U-30\13 | 30 кВт, 13 атм, 3,48 м3\мин, ТМС, рп | 276 695,00 |
| Компрессорная установка U-37\8 | 37 кВт, 8 атм, 5,60 м3\мин, ТМС, рп | 306 261,00 |
| Компрессорная установка U-37\10 | 37 кВт, 10 атм, 5,00 м3\мин, ТМС, рп | 306 261,00 |
| Компрессорная установка U-37\13 | 37 кВт, 13 атм, 4,21 м3\мин, ТМС, рп | 306 261,00 |
| Компрессорная установка U-45\8 | 45 кВт, 8 атм, 6,94 м3\мин, ТМС, рп | 352 780,00 |
| Компрессорная установка U-45\10 | 45 кВт, 10 атм, 6,18 м3\мин, ТМС, рп | 352 780,00 |
| Компрессорная установка U-45\13 | 45 кВт, 13 атм, 5,20 м3\мин, ТМС, рп | 352 780,00 |
| Компрессорная установка U-55\7,5 | 55 кВт, 7,5 атм, 8,70 м3\мин, ТМС, пп | 440 220,00 |
| Компрессорная установка U-55\10 | 55 кВт, 10 атм, 7,30 м3\мин, ТМС, пп | 440 220,00 |
| Компрессорная установка U-55\13 | 55 кВт, 13 атм, 6,10 м3\мин, ТМС, пп | 440 220,00 |
| Компрессорная установка U-75\8 | 75 кВт, 8 атм, 11,30 м3\мин, ТМС, пп | 551 745,00 |
| Компрессорная установка U-75\11 | 75 кВт, 11 атм, 9,70 м3\мин, ТМС, пп | 551 745,00 |
| Компрессорная установка U-75\13 | 75 кВт, 13 атм, 8,70 м3\мин, ТМС, пп | 551 745,00 |
| Компрессорная установка U-90\8 | 90 кВт, 8 атм, 13,00 м3\мин, ТМС, пп | 700 000,00 |
| Компрессорная установка U-90\11 | 90 кВт, 11 атм, 11,20 м3\мин, ТМС, пп | 700 000,00 |
| Компрессорная установка U-90\14 | 90 кВт, 14 атм, 9,50 м3\мин, ТМС, пп | 700 000,00 |
| Компрессорная установка U-110\8 | 110 кВт, 8 атм, 17,30 м3\мин, ТМС, пп | 950 000,00 |
| Компрессорная установка U-110\10 | 110 кВт, 10 атм, 14,90 м3\мин, ТМС, пп | 950 000,00 |
| Компрессорная установка U-110\13 | 110 кВт, 13 атм, 12,80 м3\мин, ТМС, пп | 950 000,00 |
| Компрессорная установка U-132\8 | 132 кВт, 8 атм, 21,70 м3\мин, ТМС, пп | 1 090 000,00 |
| Компрессорная установка U-132\10 | 132 кВт, 10 атм, 18,70 м3\мин, ТМС, пп | 1 090 000,00 |
| Компрессорная установка U-132\13 | 132 кВт, 13 атм, 15,90 м3\мин, ТМС, пп | 1 090 000,00 |
| Компрессорная установка U-160\8 | 160 кВт, 8 атм, 25,60 м3\мин, GHH, пп | 1 244 080,00 |
| Компрессорная установка U-160\10 | 160 кВт, 10 атм, 22,30 м3\мин, GHH, пп | 1 244 080,00 |
| Компрессорная установка U-160\13 | 160 кВт, 13 атм, 18,20 м3\мин, GHH, пп | 1 244 080,00 |
| Компрессорная установка U-200\7,5 | 200 кВт, 7,5 атм, 33,70 м3\мин, GHH,пп | 1 520 000,00 |
| Компрессорная установка U-200\9 | 200 кВт, 9 атм, 30,90 м3\мин, GHH, пп | 1 520 000,00 |
| Компрессорная установка U-200\12 | 200 кВт, 12 атм, 26,10 м3\мин, GHH, пп | 1 520 000,00 |
| Компрессорная установка U-250\9 | 250 кВт, 9 атм, 36,00 м3\мин, GHH, пп | 1 778 370,00 |
| Компрессорная установка U-250\10 | 250 кВт, 10 атм, 33,50 м3\мин, GHH, пп | 1 778 370,00 |
| Компрессорная установка U-250\13 | 250 кВт, 13 атм, 30,70 м3\мин, GHH, пп | 1 778 370,00 |

ТМС, GHH – Винтовая пара Termomeccanika SpA, GHH-Rand

Рп, пп – ременный привод, прямой привод

на компрессорные установки с дизельным приводом пр-ва ОАО «Уралкомпрессормаш»

| Наименование | Краткая характеристика | Цена с НДС, в рублях |
| --- | --- | --- |
| Компрессорная установка UD 5,5 | Д 243, 60 кВт, 7-13 атм, 5,5 м3\мин, С | 340 000,00 |
| Компрессорная установка UD 10 | Д 243, 60 кВт, 7-13 атм, 10,3 – 7 м3\мин, С | 440 000,00 |
| Компрессорная установка UD 14 | Д 245, 80 кВт, 7-13 атм, 14,4-9,5 м3\мин, С | 981 000,00 |
| Компрессорная установка UD 18 | ЯМЗ 236, 133 кВт, 7-13 атм, 18 м3\мин, С | 1 251 700,00 |
| Компрессорная установка UMD 6 | Д 243, 60 кВт, 7-13 атм, 5,5 м3\мин, П | 400 000,00 |
| Компрессорная установка UMD10 | Д 243, 60 кВт, 7-13 атм, 10,3 – 7 м3\мин, П | 530 000,00 |
| Компрессорная установка UMD 14 | Д 245, 80 кВт, 7-13 атм, 14,4-9,5 м3\мин, П | 1 037 000,00 |
| Компрессорная установка UMD 18 | ЯМЗ 236, 133 кВт, 7-13 атм, 18 м3\мин, П | 1 400 000,00 |

С, П – стационарный, передвижной

на модульные компрессорные станции пр-ва ОАО «Уралкомпрессормаш»

| Наименование | Краткая характеристика | Цена с НДС, в рублях |
| --- | --- | --- |
| Модульная компрессорная станция US 2 | 2,16 м3\мин, 8 атм, пож, эп, 15 кВт, обогрев | 1 060 000,00 |
| Модульная компрессорная станция US 3 | 3,36 м3\мин, 8 атм, пож, эп, 22 кВт, обогрев | 1 086 000,00 |
| Модульная компрессорная станция US 4 | 4,69 м3\мин, 8 атм, пож, эп, 30 кВт, обогрев | 1 172 000,00 |
| Модульная компрессорная станция US 5 | 5,00 м3\мин, 8 атм, пож, эп, 37 кВт, обогрев | 1 253 000,00 |
| Модульная компрессорная станция US 6 | 6,94 м3\мин, 8 атм, пож, эп, 44 кВт, обогрев | 1 293 000,00 |
| Модульная компрессорная станция US 9 | 8,70 м3\мин, 7,5 атм, пож, эп, 55 кВт (60 кВт), обогрев | 1 354 000,00 |
| Модульная компрессорная станция US 11 | 11,30 м3\мин, 8 атм, пож, эп, 75 кВт (74 кВт), обогрев | 1 413 000,00 |
| Модульная компрессорная станция US 13 | 13,00 м3\мин, 8 атм, пож, эп, 90 кВт, обогрев | 1 506 000,00 |
| Модульная компрессорная станция US 18 | 17,30 м3\мин, 8 атм, пож, эп, 110 кВт, обогрев | 1 750 000,00 |
| Модульная компрессорная станция US 21 | 21,70 м3\мин, 8 атм, пож, эп, 132 кВт, обогрев | 1 890 000,00 |
| Модульная компрессорная станция US 25 | 25,60 м3\мин, 8 атм, пож, эп, 160 кВт, обогрев | 2 045 000,00 |
| Модульная компрессорная станция US 34 | 33,70 м3\мин, 7,5 атм, пож, эп, 200 кВт, обогрев | 2 320 000,00 |
| Модульная компрессорная станция US 37 | 36,00 м3\мин, 9 атм, пож, эп, 250 кВт, обогрев | 2 579 000,00 |
| Модульная компрессорная станция USD 5,5 | Д 243, 60 кВт, 7-13 атм, 5,5 м3\мин, пож, обогрев | 1 100 000,00 |
| Модульная компрессорная станция USD 10 | Д 243, 60 кВт, 7-13 атм, 10,3 – 7 м3\мин, пож, обогрев | 1 200 000,00 |
| Модульная компрессорная станция USD 14 | Д 245, 80 кВт, 7-13 атм, 14,4-9,5 м3\мин, пож | 1 817 000,00 |
| Модульная компрессорная станция USD 18 | ЯМЗ 236, 133 кВт, 7-13 атм, 18 м3\мин, пож | 2 103 000,00 |

на подготовку сжатого воздуха пр-ва ОАО «Уралкомпрессормаш»

водоотделители

| Водоотделитель 100 м3/мин. DN150 | 32'030,00 руб. | шт |
| --- | --- | --- |
| Водоотделитель 120 м3/мин. DN175 | 36'075,00 руб. | шт |
| Водоотделитель 150 м3/мин.DN200 | 40'115,00 руб. | шт |
| Водоотделитель 21 м3/мин.G2 | 10'030,00 руб. | шт |
| Водоотделитель 30 м3/мин.DN80 | 19'170,00 руб. | шт |
| Водоотделитель 4.5 м3/мин.M33X22 | 4'370,00 руб. | шт |
| Водоотделитель 40 м3/мин.DN100 | 22'405,00 руб. | шт |
| Водоотделитель 60 м3/мин.DN125 | 26'690,00 руб. | шт |
| Водоотделитель 7.5 м3/мин.G1 1/4 | 5'825,00 руб. | шт |
| Водоотделитель 80 м3/мин.DN150 | 28'225,00 руб. | шт |
| Водоотделитель 9.0 м3/мин. G1 1/2 | 6'470,00 руб. | шт |
| Водоотделитель 2,4 м3/мин. G1/2 | 4'045,00 руб. | шт |
| Водоотделитель 3.6 м3/мин.G3/4 | 4'205,00 руб. | шт |
| Водоотделитель 4,5 м3/мин G1 | 4'370,00 руб. | шт |

осушители

| Осушитель абсорбционного типа 1 м3/мин. | 72'390,00 руб. | шт |
| --- | --- | --- |
| Осушитель абсорбционного типа 3 м3/мин. | 106'155,00 руб. | шт |
| Осушитель абсорбционного типа 6 м3/мин. | 169'340,00 руб. | шт |
| Осушитель абсорбционного типа 10 м3/мин. | 265'590,00 руб. | шт |
| Осушитель абсорбционного типа 100м3/мин. | 1'092'775,00 руб. | шт |
| Осушитель абсорбционного типа 120м3/мин. | 1'292'850,00 руб. | шт |
| Осушитель абсорбционного типа 150м3/мин. | 1'677'730,00 руб. | шт |
| Осушитель абсорбционного типа 16 м3/мин. | 292'480,00 руб. | шт |
| Осушитель абсорбционного типа 20 м3/мин. | 323'315,00 руб. | шт |
| Осушитель абсорбционного типа 200м3/мин. | 2'508'865,00 руб. | шт |
| Осушитель абсорбционного типа 30 м3/мин. | 388'625,00 руб. | шт |
| Осушитель абсорбционного типа 40 м3/мин. | 442'815,00 руб. | шт |
| Осушитель абсорбционного типа 60 м3/мин. | 623'475,00 руб. | шт |
| Осушитель абсорбционного типа 80 м3/мин. | 784'930,00 руб. | шт |
| С водяным охлаждением |  |  |
| Осушитель рефрижераторного типа W 10 м3/мин. | 123'340,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа W 100 м3/мин. | 889'670,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа W 12 м3/мин. | 133'450,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа W 120 м3/мин. | 1'156'570,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа W 150 м3/мин. | 1'383'030,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа W 16 м3/мин. | 206'240,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа W 20 м3/мин. | 248'700,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа W 200 м3/мин. | 1'759'115,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа W 25 м3/мин. | 299'250,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа W 250 м3/мин. | 2'369'750,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа W 30 м3/мин. | 388'220,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа W 300 м3/мин. | 2'677'090,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа W 40 м3/мин. | 440'000,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа W 50 м3/мин. | 549'980,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа W 60 м3/мин. | 606'590,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа W 8 м3/мин. | 106'760,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа W 80 м3/мин. | 736'000,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа WH 10 м3/мин. | 129'400,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа WH 100 м3/мин. | 1'091'865,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа WH 12 м3/мин. | 145'580,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа WH 120 м3/мин. | 1'302'150,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа WH 150 м3/мин. | 1'601'400,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа WH 16 м3/мин. | 244'660,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа WH 20 м3/мин. | 291'164,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа WH 200 м3/мин. | 1'941'095,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа WH 25 м3/мин. | 351'820,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа WH 250 м3/мин. | 2'183'730,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа WH 30 м3/мин. | 465'050,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа WH 300 м3/мин. | 2'911'640,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа WH 40 м3/мин. | 513'580,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа WH 50 м3/мин. | 638'950,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа WH 60 м3/мин. | 727'910,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа WH 8 м3/мин. | 127'380,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа WH 80 м3/мин. | 913'950,00 руб. | шт |
| С воздушным охлаждением |  |  |
| Осушитель рефрижераторного типа F 0,3 м3/мин. | 22'730,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа F 0,6 м3/мин. | 23'535,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа F 1 м3/мин. | 33'890,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа F 10 м3/мин. | 117'520,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа F 12 м3/мин. | 127'225,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа F 16 м3/мин. | 196'535,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа F 2 м3/мин. | 41'652,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа F 20 м3/мин. | 236'975,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа F 25 м3/мин. | 285'180,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа F 3 м3/мин. | 44'325,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа F 30 м3/мин. | 369'940,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа F 4 м3/мин. | 53'220,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа F 40 м3/мин. | 419'360,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа F 6 м3/мин. | 74'085,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа F 8 м3/мин. | 101'745,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа FH 0,6 м3/мин. | 43'124,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа FH 1 м3/мин. | 63'268,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа FH 10 м3/мин. | 206'307,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа FH 12 м3/мин. | 221'117,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа FH 16 м3/мин. | 371'492,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа FH 20 м3/мин. | 441'976,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа FH 25 м3/мин. | 501'900,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа FH 3 м3/мин. | 82'854,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа FH 30 м3/мин. | 706'131,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа FH 4 м3/мин. | 100'765,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа FH 40 м3/мин. | 779'837,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа FH 6 м3/мин. | 149'215,00 руб. | шт |
| Осушитель рефрижераторного типа FH 8 м3/мин. | 196'505,00 руб. | шт |

микрофильтры

| Микрофильтр тип АВ 0,6м3/мин. G3/8 | 5'015,00 руб. | шт |
| --- | --- | --- |
| Микрофильтр тип АВ 1.0 м3/мин. G1/2 | 5'180,00 руб. | шт |
| Микрофильтр тип АВ 10 м3/мин. G2 | 12'535,00 руб. | шт |
| Микрофильтр тип АВ 12 м3/мин. DN50 | 12'535,00 руб. | шт |
| Микрофильтр тип АВ 12 м3/мин. G2 | 15'045,00 руб. | шт |
| Микрофильтр тип АВ 120 м3/мин. DN200 | 139'850,00 руб. | шт |
| Микрофильтр тип АВ 16 м3/мин. DN65 | 15'045,00 руб. | шт |
| Микрофильтр тип АВ 2.4 м3/мин.G3/4 | 6'960,00 руб. | шт |
| Микрофильтр тип АВ 24м3/мин. DN80 | 25'560,00 руб. | шт |
| Микрофильтр тип АВ 3.6 м3/мин. G1 | 7'685,00 руб. | шт |
| Микрофильтр тип АВ 36 м3/мин. DN100 | 33'241,00 руб. | шт |
| Микрофильтр тип АВ 4.8 м3/мин. G1 1/4 | 7'845,00 руб. | шт |
| Микрофильтр тип АВ 48 м3/мин. DN125 | 58'070,00 руб. | шт |
| Микрофильтр тип АВ 72 м3/мин. DN150 | 74'895,00 руб. | шт |
| Микрофильтр тип АВ 8.0 м3/мин. DN 40 | 11'080,00 руб. | шт |
| Микрофильтр тип АВ 8.0 м3/мин. G1 1/2 | 11'080,00 руб. | шт |
| Микрофильтр тип АВ 96 м3/мин. DN150 | 103'040,00 руб. | шт |

Предварительные фильтры

| Предварительный фильтр тип V 0.6vм3/мин. | 5'015,00 руб. | шт |
| --- | --- | --- |
| Предварительный фильтр тип V 1.0 м3/мин. G1/2 | 5'175,00 руб. | шт |
| Предварительный фильтр тип V 12 м3/мин. DN50 | 12'535,00 руб. | шт |
| Предварительный фильтр тип V 12 м3/мин. G2 | 15'045,00 руб. | шт |
| Предварительный фильтр тип V 120 м3/мин. DN200 | 139'840,00 руб. | шт |
| Предварительный фильтр тип V 16 м3/мин. DN65 | 15'045,00 руб. | шт |
| Предварительный фильтр тип V 2.4 м3/мин.G3/4 | 6'955,00 руб. | шт |
| Предварительный фильтр тип V 24м3/мин. DN80 | 25'560,00 руб. | шт |
| Предварительный фильтр тип V 3.6 м3/мин. G1 | 7'685,00 руб. | шт |
| Предварительный фильтр тип V 36 м3/мин. DN100 | 33'240,00 руб. | шт |
| Предварительный фильтр тип V 8.0 м3/мин. G1 1/2 | 11'080,00 руб. | шт |
| Предварительный фильтр тип V 96 м3/мин. DN150 | 103'040,00 руб. | шт |
| Предварительный фильтр тип V10 м3/мин. G2 | 12'540,00 руб. | шт |
| Предварительный фильтр тип V4,8 м3/мин. G1 1/4 | 7'845,00 руб. | шт |
| Предварительный фильтр тип V48 м3/мин. DN125 | 58'070,00 руб. | шт |
| Предварительный фильтр тип V72 м3/мин. DN150 | 74'895,00 руб. | шт |
| Предварительный фильтр тип V8.0 м3/мин. DN 40 | 11'080,00 руб. | шт |

Фильтры тонкой фильтрации

| Фильтр тонкой фильтрации тип А 0,6м3/мин.G3/8 | 5'015,00 руб. | шт |
| --- | --- | --- |
| Фильтр тонкой фильтрации тип А 1.0 м3/мин. G1/2 | 5'175,00 руб. | шт |
| Фильтр тонкой фильтрации тип А 12 м3/мин. G2 | 15'045,00 руб. | шт |
| Фильтр тонкой фильтрации тип А 120 м3/мин. DN200 | 139'840,00 руб. | шт |
| Фильтр тонкой фильтрации тип А 2.4 м3/мин.G3/4 | 6'955,00 руб. | шт |
| Фильтр тонкой фильтрации тип А 24м3/мин. DN80 | 25'560,00 руб. | шт |
| Фильтр тонкой фильтрации тип А 4.8 м3/мин. G1 1/4 | 7'845,00 руб. | шт |
| Фильтр тонкой фильтрации тип А 48 м3/мин. DN125 | 58'070,00 руб. | шт |
| Фильтр тонкой фильтрации тип А 8.0 м3/мин. DN 40 | 11'080,00 руб. | шт |
| Фильтр тонкой фильтрации тип А 8.0 м3/мин. G1 1/2 | 11'080,00 руб. | шт |
| Фильтр тонкой фильтрации тип А 96 м3/мин. DN150 | 103'040,00 руб. | шт |
| Фильтр тонкой фильтрации тип А 10 м3/мин. G2 | 12'540,00 руб. | шт |
| Фильтр тонкой фильтрации тип А 12 м3/мин. DN50 | 12'540,00 руб. | шт |
| Фильтр тонкой фильтрации тип А 16 м3/мин. DN65 | 15'045,00 руб. | шт |
| Фильтр тонкой фильтрации тип А 3.6 м3/мин. G1 | 7'685,00 руб. | шт |
| Фильтр тонкой фильтрации тип А 36 м3/мин. DN100 | 33'245,00 руб. | шт |
| Фильтр тонкой фильтрации тип А 72 м3/мин. DN150 | 74'895,00 руб. | шт |

Фильтры удаления бактерий и вирусов

| Фильтр удаления бакт. и вирус. тип АD 0,6м3/мин. | 11'970,00 руб. | шт |
| --- | --- | --- |
| Фильтр удаления бакт. и вирус. типAD8м3/мин DN40 | 33'160,00 руб. | шт |
| Фильтр удаления бакт. и вирус. типAD8м3/мин G1 1/2 | 33'160,00 руб. | шт |
| Фильтр удаления бактер. и вирус. тип AD10м3/мин G2 | 51'280,00 руб. | шт |
| Фильтр удаления бактер. и вирус. тип AD12м3/мин G2 | 73'802,00 руб. | шт |
| Фильтр удаления бактер. и вирус.типAD12м3/мин DN50 | 51'277,00 руб. | шт |
| Фильтр удаления бактер. и вирус.типAD16м3/мин DN65 | 73'802,00 руб. | шт |
| Фильтр удаления бактер. и вирус.типAD24м3/мин DN80 | 101'260,00 руб. | шт |
| Фильтр удаления бактер. и вирус.типAD36м3/минDN100 | 124'230,00 руб. | шт |
| Фильтр удаления бактер. и вирус.типAD48м3/минDN125 | 157'715,00 руб. | шт |
| Фильтр удаления бактер. и вирус.типAD72м3/минDN150 | 203'815,00 руб. | шт |
| Фильтр удаления бактер. и вирус.типAD96м3/минDN150 | 341'715,00 руб. | шт |
| Фильтр удаления бактер.и вирус.типAD120м3/минDN200 | 499'430,00 руб. | шт |
| Фильтр удаления бактерий и вирусов тип AD 1 м3/ми | 15'205,00 руб. | шт |
| Фильтр удаления бактерий и вирусов тип AD2,4 м3/ми | 17'470,00 руб. | шт |
| Фильтр удаления бактерий и вирусов тип AD3,6 м3/ми | 24'830,00 руб. | шт |
| Фильтр удаления бактерий и вирусов тип AD4,8м3/мин | 28'880,00 руб. | шт |

Фильтры удаления запахов

| Фильтр удаления запахов тип АС 0,6м3/мин. | 7'521,00 руб. | шт |
| --- | --- | --- |
| Фильтр удаления запахов тип АС 12 м3/мин. DN50 | 18'805,00 руб. | шт |
| Фильтр удаления запахов тип АС 120 м3/мин. DN200 | 209'760,00 руб. | шт |
| Фильтр удаления запахов тип АС 2.4 м3/мин.G3/4 | 10'435,00 руб. | шт |
| Фильтр удаления запахов тип АС 24м3/мин. DN80 | 38'340,00 руб. | шт |
| Фильтр удаления запахов тип АС 4.8 м3/мин.G1 1/4 | 11'770,00 руб. | шт |
| Фильтр удаления запахов тип АС 48 м3/мин. DN125 | 87'105,00 руб. | шт |
| Фильтр удаления запахов тип АС 72 м3/мин. DN150 | 112'340,00 руб. | шт |
| Фильтр удаления запахов тип АС 8.0 м3/мин. DN 40 | 16'620,00 руб. | шт |
| Фильтр удаления запахов тип АС 1.0 м3/мин. G1/2 | 7'765,00 руб. | шт |
| Фильтр удаления запахов тип АС 10 м3/мин. G2 | 18'805,00 руб. | шт |
| Фильтр удаления запахов тип АС 12 м3/мин. G2 | 22'565,00 руб. | шт |
| Фильтр удаления запахов тип АС 3.6 м3/мин. G1 | 11'525,00 руб. | шт |
| Фильтр удаления запахов тип АС 36 м3/мин. DN100 | 49'860,00 руб. | шт |
| Фильтр удаления запахов тип АС 8.0 м3/мин. G1 1/2 | 16'620,00 руб. | шт |
| Фильтр удаления запахов тип АС 96 м3/мин. DN150 | 154'560,00 руб. | шт |
| Фильтр удаления запахов тип АС 0,6м3/мин. | 7'521,00 руб. | шт |

Фильтрующие элементы

| Фильтрующий элемент для тип V 0.6 м3/мин. | 2'790,00 руб. | шт |
| --- | --- | --- |
| Фильтрующий элемент для тип V 1м3/мин. | 2'062,00 руб. | шт |
| Фильтрующий элемент для тип V 2.4 м3/мин. | 2'550,00 руб. | шт |
| Фильтрующий элемент для тип V 3.6 м3/мин. | 3'035,00 руб. | шт |
| Фильтрующий элемент для тип А,АВ,АС, V 0.6 м3/мин. | 2'790,00 руб. | шт |
| Фильтрующий элемент для тип А,АВ,АС, V 1м3/мин. | 2'062,00 руб. | шт |
| Фильтрующий элемент для тип А,АВ,АС, V 2.4 м3/мин. | 2'550,00 руб. | шт |
| Фильтрующий элемент для тип А,АВ,АС, V 3.6 м3/мин. | 3'035,00 руб. | шт |
| Фильтрующий элемент для тип А,АВ,АС, V4.8 м3/мин. | 3'520,00 руб. | шт |
| Фильтрующий элемент для тип А,АВ,АС,V 12 м3/мин. | 5'460,00 руб. | шт |
| Фильтрующий элемент для тип А,АВ,АС,V 8и10 м3/мин. | 4'735,00 руб. | шт |